## ORÇAMENTO
PROPOSTA DE PREÇOS
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
|  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | SUBESTAÇÃO AO TEMPO | [7 empty] | 0
1.1 | ESTRUTURA CE3- ETRMSP | [7 empty] | 0
1.1.1 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉTRICO 25kV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | PERFIL U, REDE COMPACTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | CRUZETA POLIMÉRICA 90X90X2000MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | CHAVE ELO FUSÍVEL 25kV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR COM ACESSÓRIOS | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M 600daN INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | LIGAÇÃO MÉDIA TENSÃO - REDE E TRANSFORMADOR | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | LIGAÇÃO À MEDIÇÃO | [7 empty] | 0
1.2.1 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") COM FIXAÇÃO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | MEDIÇÃO E PROTEÇÃO | [7 empty] | 0
1.3.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | DISJUNTOR BIPOLAR 2A CURVA C. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | TRANSFORMADOR MONOFÁFICO 500VA, 220/127V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.12 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.13 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.14 | BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" | CJ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.15 | MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS | KG | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.16 | BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 4" | UND | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.17 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.18 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.19 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ATERRAMENTO | [7 empty] | 0
1.4.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) | UND | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | TESTES GERAIS DE RECEBIMENTO DA OBRA - SUBESTAÇÃO | [7 empty] | 0
1.5.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA E ILUMINAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | 0
2.1 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 1 | [7 empty] | 0
2.1.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 12.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 2.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 0.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 2 | [7 empty] | 0
2.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 8.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 0.324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 0.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 3 (LANÇAMENTO DE CIRCUITOS) | [7 empty] | 0
2.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 4 | [7 empty] | 0
2.4.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 4.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.11 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 0.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.12 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.13 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 0.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.14 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 4.1 (LANÇAMENTO DE CIRCUITOS) | [7 empty] | 0
2.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 5 (COM PROLONGAMENTO ATÉ CCM/EBE) | [7 empty] | 0
2.6.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 3.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 0.914 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 0.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.8 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 6 (COM PROLONGAMENTO ATÉ CD-GUARITA) | [7 empty] | 0
2.7.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.5 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 0.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.7 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 7 | [7 empty] | 0
2.8.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 2.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.5 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.7 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 8 | [7 empty] | 0
2.9.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.5 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.7 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 9 | [7 empty] | 0
2.10.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 0.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 9.1 | [7 empty] | 0
2.11.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 0.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.5 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 11 | [7 empty] | 0
2.12.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.3 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.5 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 12 (LANÇAMENTO DE CIRCUITOS) | [7 empty] | 0
2.13.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 47.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 13 | [7 empty] | 0
2.14.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14.6 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.14.8 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 14 | [7 empty] | 0
2.15.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 0.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15.6 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.15.8 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 15 | [7 empty] | 0
2.16.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 3.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16.4 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 1.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 2.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.16.6 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 11.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHOS 16, 17, 18 E 19 | [7 empty] | 0
2.17.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.17.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.17.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 22.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.17.4 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 8.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.17.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 13.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.17.6 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 13.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 20 | [7 empty] | 0
2.18.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.18.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.18.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.18.4 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.18.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.18.6 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 21 | [7 empty] | 0
2.19.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 18.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.19.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.19.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 5.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.19.4 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.19.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 3.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.19.6 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 18.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 22 | [7 empty] | 0
2.20.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.20.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.20.3 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.20.4 | FITA SUBTERRÂNEA "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.20.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 0.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | POSTE COM SISTEMA ILUMINAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | 0
2.21.1 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.3 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.4 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.5 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UND | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.6 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4”, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.7 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.8 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.9 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | UND | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.21.11 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/150W - USO EXTERNO | UND | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | FORNECIMENTO DE DISJUNTORES PARA LIGAÇÃO AO QGDL (ALIMENTADORES CCM/EBE E CD-GUARITA) | [7 empty] | 0
2.22.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, 10KA | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.22.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, 10KA | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | CAIXAS DE PASSAGEM SUBTERRÂNEAS | [7 empty] | 0
2.23.1 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 800X800X800MM | [7 empty] | 0
2.23.1.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M | UND | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.1.2 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X5CM PARA CAIXA | UND | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.1.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 2.048 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.2 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 400X400X600MM | [7 empty] | 0
2.23.2.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,6 M. | UND | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.2.2 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X5CM PARA CAIXA | UND | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 2.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.3 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 400X400X600MM COM INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PROCESSO ETE | [7 empty] | 0
2.23.3.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,6 M | UND | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.3.2 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40X40X5CM PARA CAIXA | UND | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 0.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.3.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.3.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.3.6 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | TESTES GERAIS DE RECEBIMENTO DA OBRA - REDE BAIXA TENSÃO | [7 empty] | 0
2.24.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.24.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.24.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.24.4 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [7 empty] | 0
3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ELÉTRICA ETE PALMEIRA) | % | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (ELÉTRICA ETE VILA PALMEIRA) | % | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | VIGILÂNCIA (ELÉTRICA ETE VILA PALMEIRA) | % | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 0
4.1 | CANTEIRO DE OBRAS (ELÉTRICA ETE VILA PALMEIRA) | UND | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAIS | 0 | 0 | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO (%) | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
1.1 | ESTRUTURA CE3- ETRMSP | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
1.2 | LIGAÇÃO À MEDIÇÃO | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
1.3 | MEDIÇÃO E PROTEÇÃO | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
1.4 | ATERRAMENTO | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
1.5 | TESTES GERAIS DE RECEBIMENTO DA OBRA - SUBESTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0
2.1 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 1 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.2 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 2 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.3 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 3 (LANÇAMENTO DE CIRCUITOS) | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.4 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 4 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.5 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 4.1 (LANÇAMENTO DE CIRCUITOS) | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.6 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 5 (COM PROLONGAMENTO ATÉ CCM/EBE) | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0
2.7 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 6 (COM PROLONGAMENTO ATÉ CD-GUARITA) | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0
2.8 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 7 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.9 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 8 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.10 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 9 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.11 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 9.1 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.12 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 11 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.13 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 12 (LANÇAMENTO DE CIRCUITOS) | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0
2.14 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 13 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0
2.15 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 14 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0
2.16 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 15 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0
2.17 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHOS 16, 17, 18 E 19 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0
2.18 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 20 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.19 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 21 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.20 | ELETROVIA SUBTERRÂNEA - TRECHO 22 | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.21 | POSTE COM SISTEMA ILUMINAÇÃO VIÁRIA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0
2.22 | FORNECIMENTO DE DISJUNTORES PARA LIGAÇÃO AO QGDL (ALIMENTADORES CCM/EBE E CD-GUARITA) | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0
2.23.1 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 800X800X800MM | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.23.2 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 400X400X600MM | 0 | #DIV/0! | 35.7% | 35.7% | 64.3% | 100%
|  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.23.3 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 400X400X600MM COM INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PROCESSO ETE | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
2.24 | TESTES GERAIS DE RECEBIMENTO DA OBRA - REDE BAIXA TENSÃO | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | 0 | 0
3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ELÉTRICA ETE PALMEIRA) | 0 | #DIV/0! | 50% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (ELÉTRICA ETE VILA PALMEIRA) | 0 | #DIV/0! | 50% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | VIGILÂNCIA (ELÉTRICA ETE VILA PALMEIRA) | 0 | #DIV/0! | 50% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | CANTEIRO DE OBRAS (ELÉTRICA ETE VILA PALMEIRA) | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
4.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL MENSAL |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!