## Planilha1
|  |  |  | Bancos |  |  | Encargos Sociais
|  | OBRA REMANESCENTE ADUTORA |  | SINAPI - 11/2022 - Rio Grande do Sul SBC - 12/2022 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2022 - Rio Grande do Sul |  |  | Não Desonerado: Horista: 112,39% Mensalista: 69,64%
|  |  |  | BDI SERVIÇO |  |  | 24%
|  |  |  | BDI FORNECIMENTO |  |  | 16.5%
% DESCONTO APLICADO
[7 empty] | 0% |  |  | MODIFICAR ESSE VALOR CONFORME DESCONTO
[5 empty] | PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL COM BDI |  | PREÇO MÁXIMO APÓS DESCONTO |  | Verificação Final
Item | Código | Descrição | Und | Quant. Total | Valor Unit com BDI | Total c/BDI | Unit | total | %
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 293472.48
1.1 | CCU1 - REMANESC ADUT | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | % | 100 | 2128.5 | 212850 | 2128.5 | 212850 | 0%
1.2 | CCU2 - REMANESC ADUT | VIGILANCIA DE OBRA (DIURNA E NOTURNA) | MES | 6 | 13437.08 | 80622.48 | 13437.08 | 80622.48 | 0%
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 74689.89
2.1 |  | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 61371.79
2.1.1 | CCU3 - REMANESC ADUT | LOCAÇÃO DE CONTAINERES ( 1 PARA ALMOXARIFADO, 1 PARA VESTIARIO E SANITARIOS, 1 PARA ESCRITORIO) | MES | 6 | 2819.05 | 16914.3 | 2819.05 | 16914.3 | 0%
2.1.2 | CCU4 - REMANESC ADUT | TELHEIRO | m² | 19.36 | 232.25 | 4496.36 | 232.25 | 4496.36 | 0%
2.1.3 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 24.2 | 769.68 | 18626.25 | 769.68 | 18626.25 | 0%
2.1.4 | CCU5 - REMANESC ADUT | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA - DISJUNTOR MÍN A SER UTILIZADO 63A | UN | 1 | 6049.81 | 6049.81 | 6049.81 | 6049.81 | 0%
2.1.5 | CCU6 - REMANESC ADUT | LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTOS PARA O CANTEIRO | UN | 1 | 727.26 | 727.26 | 727.26 | 727.26 | 0%
2.1.6 | COT1-ADUT | ALUGUEL DE 2 BANHEIROS QUÍMICOS | MÊS | 6 | 1711.2 | 10267.2 | 1711.2 | 10267.2 | 0%
2.1.7 | CCU7 - REMANESC ADUT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOSSA E FILTRO | UN | 1 | 4290.61 | 4290.61 | 4290.61 | 4290.61 | 0%
2.2 |  | PLACA DE OBRA |  |  |  | 2811.1
2.2.1 | CCU8 - REMANESC ADUT | Instalação de placa de Obra incluindo material | m² | 4.5 | 624.69 | 2811.1 | 624.69 | 2811.1 | 0%
2.3 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 10507
2.3.1 | CCU9 - REMANESC ADUT | MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO | % | 100 | 105.07 | 10507 | 105.07 | 10507 | 0%
3 |  | TRAVESSIA NO BANHADO DO RIO DOS SINOS |  |  |  | 5312658.43
3.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 153344.44
3.1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 3558 | 0.52 | 1850.16 | 0.52 | 1850.16 | 0%
3.1.2 | 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 28 | 385.25 | 10787 | 385.25 | 10787 | 0%
3.1.3 | CCU10 - REMANESC ADUT | TRANSPLANTE ARBÓREO_TIPO I incluso TRANSPORTE | un | 1 | 3270.04 | 3270.04 | 3270.04 | 3270.04 | 0%
3.1.4 | CCU11 - REMANESC ADUT | SEGURANÇA DE TRÁFEGO - DIURNA E NOTURNA | M | 450 | 26.27 | 11821.5 | 26.27 | 11821.5 | 0%
3.1.5 |  | EXECUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO |  |  |  | 125615.74
3.1.5.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 2799 | 3.02 | 8452.98 | 3.02 | 8452.98 | 0%
3.1.5.2 | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 783.72 | 114.01 | 89351.91 | 114.01 | 89351.91 | 0%
3.1.5.3 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 335.88 | 14.17 | 4759.41 | 14.17 | 4759.41 | 0%
3.1.5.4 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 335.88 | 68.63 | 23051.44 | 68.63 | 23051.44 | 0%
3.2 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 28813.21
3.2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 467 | 60.31 | 28164.77 | 60.31 | 28164.77 | 0%
3.2.2 | CCU13 - REMANESC ADUT | LOCAÇÃO PARA OBRAS DE CONDUTOS FORÇADOS | m | 315.66 | 0.94 | 296.72 | 0.94 | 296.72 | 0%
3.2.3 | CCU14 - REMANESC ADUT | CADASTRO E DESENHO PARA OBRA DE CONDUTOS FORÇADOS | M | 541.12 | 0.65 | 351.72 | 0.65 | 351.72 | 0%
3.3 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 278305.91
3.3.1 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS |  |  |  | 20270.83
3.3.1.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 344.04 | 58.92 | 20270.83 | 58.92 | 20270.83 | 0%
3.3.2 |  | ATERRO/REATERRO DE CAVAS |  |  |  | 17128.09
3.3.2.1 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 272.48 | 62.86 | 17128.09 | 62.86 | 17128.09 | 0%
3.3.3 |  | ESCAVAÇÃO DE VALA |  |  |  | 12588.15
3.3.3.1 | 102281 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1731.52 | 7.27 | 12588.15 | 7.27 | 12588.15 | 0%
3.3.4 |  | ATERRO/REATERRO DE VALAS |  |  |  | 78182.86
3.3.4.1 | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | 724.31 | 94.47 | 68425.56 | 94.47 | 68425.56 | 0%
3.3.4.2 | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 593.51 | 16.44 | 9757.3 | 16.44 | 9757.3 | 0%
3.3.5 |  | CARGA, MANOBRA,DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE |  |  |  | 150135.98
3.3.5.1 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2074.64 | 8.49 | 17613.69 | 8.49 | 17613.69 | 0%
3.3.5.2 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2134.72 | 11.04 | 23567.3 | 11.04 | 23567.3 | 0%
3.3.5.3 | CCU16 - REMANESC ADUT | ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO MECANIZADO | m³ | 1304 | 2.23 | 2907.92 | 2.23 | 2907.92 | 0%
3.3.5.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 35948.16 | 2.95 | 106047.07 | 2.95 | 106047.07 | 0%
3.4 |  | ESCORAMENTO |  |  |  | 42489.74
3.4.1 | CCU17 - REMANESC ADUT | ESCORAMENTO COM BLINDAGEM METÁLICA, INCLUSO MÃO DE OBRA EQUIPAMENTOS H DE 1,5m A 3,0m | m² | 1522.93 | 27.9 | 42489.74 | 27.9 | 42489.74 | 0%
3.5 |  | ENSECADEIRA (PARA AS BASES DE APOIO) |  |  |  | 35240.64
3.5.1 | CCU18 - REMANESC ADUT | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES | m² | 190.12 | 185.36 | 35240.64 | 185.36 | 35240.64 | 0%
3.6 |  | ESGOTAMENTO COM BOMBA (PARA AS BASES DE APOIO) |  |  |  | 68544
3.6.1 | CCU19 - REMANESC ADUT | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 5760 | 11.9 | 68544 | 11.9 | 68544 | 0%
3.7 |  | GABIÕES |  |  |  | 9794.04
3.7.1 | CCU20 - REMANESC ADUT | RESTAURAÇÃO DE GABIÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO | m³ | 4.4 | 2225.92 | 9794.04 | 2225.92 | 9794.04 | 0%
3.8 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 1285563.9
3.8.1 |  | ESTACAS |  |  |  | 169471.38
3.8.1.1 | CCU21- REMANESC ADUT | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DAS ESTACAS PRE MOLDADAS | M | 576 | 252.83 | 145630.08 | 252.83 | 145630.08 | 0%
3.8.1.2 | COT28-ADUT | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DAS ESTACAS | M | 576 | 38.75 | 22320 | 38.75 | 22320 | 0%
3.8.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 66 | 23.05 | 1521.3 | 23.05 | 1521.3 | 0%
3.8.2 |  | CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  | 219979.6
3.8.2.1 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 37.53 | 787.26 | 29545.86 | 787.26 | 29545.86 | 0%
3.8.2.2 | CCU22 - REMANESC ADUT | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M2 | m³ | 21.78 | 774.11 | 16860.11 | 774.11 | 16860.11 | 0%
3.8.2.3 | CCU23 - REMANESC ADUT | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20M2. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 172.98 | 767.93 | 132836.53 | 767.93 | 132836.53 | 0%
3.8.2.4 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 51.14 | 796.58 | 40737.1 | 796.58 | 40737.1 | 0%
3.8.3 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL |  |  |  | 31446.36
3.8.3.1 | CCU24 - REMANESC ADUT | CONCRETO FCK=15MPa, USINADO COM LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 36 | 873.51 | 31446.36 | 873.51 | 31446.36 | 0%
3.8.4 |  | CONCRETO PARA LASTRO |  |  |  | 9316.83
3.8.4.1 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 10.12 | 751.62 | 7606.39 | 751.62 | 7606.39 | 0%
3.8.4.2 | CCU25 - REMANESC ADUT | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | m³ | 10.88 | 157.21 | 1710.44 | 157.21 | 1710.44 | 0%
3.8.5 |  | FORMAS |  |  |  | 480723.12
3.8.5.1 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 141.05 | 92.57 | 13056.99 | 92.57 | 13056.99 | 0%
3.8.5.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 124.61 | 122.43 | 15256 | 122.43 | 15256 | 0%
3.8.5.3 | 92425 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 253.36 | 114.16 | 28923.57 | 114.16 | 28923.57 | 0%
3.8.5.4 | 92457 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 1328.74 | 274.88 | 365244.05 | 274.88 | 365244.05 | 0%
3.8.5.5 | 92515 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 184.7 | 133.33 | 24626.05 | 133.33 | 24626.05 | 0%
3.8.5.6 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 182.84 | 162.11 | 29640.19 | 162.11 | 29640.19 | 0%
3.8.5.7 | 102015 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 9.38 | 423.91 | 3976.27 | 423.91 | 3976.27 | 0%
3.8.6 |  | CIMBRAMENTOS |  |  |  | 76377.93
3.8.6.1 | 101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 2855.25 | 26.75 | 76377.93 | 26.75 | 76377.93 | 0%
3.8.7 |  | ARMADURAS |  |  |  | 290099
3.8.7.1 | CCU26 - REMANESC ADUT | CORTE, DOBRA, E MONTAGEM DAS ARMADURAS DA SUPRAESTRUTURA (VIGAS/LAJES/PILARES/ESCADAS) | kg/m³ | 80.82 | 2728.43 | 220511.71 | 2728.43 | 220511.71 | 0%
3.8.7.2 | CCU27 - REMANESC ADUT | CORTE, DOBRA, E MONTAGEM DAS ARMADURAS DOS BLOCOS DE COROAMENTO, SAPATAS E BALDRAMES | kg/m³ | 54.88 | 1267.99 | 69587.29 | 1267.99 | 69587.29 | 0%
3.8.8 |  | ANDAIMES |  |  |  | 8149.68
3.8.8.1 | 00020193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2/MES | 648 | 10.32 | 6687.36 | 10.32 | 6687.36 | 0%
3.8.8.2 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 108 | 13.54 | 1462.32 | 13.54 | 1462.32 | 0%
3.9 |  | ALVENARIAS |  |  |  | 497.13
3.9.1 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 3 | 165.71 | 497.13 | 165.71 | 497.13 | 0%
3.10 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 57208.59
3.10.1 | CCU28 - REMANESC ADUT | REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | m² | 190.34 | 300.56 | 57208.59 | 300.56 | 57208.59 | 0%
3.11 |  | INSTALAÇÕES - REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS |  |  |  | 339484.84
3.11.1 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO TRANSPORTE |  |  |  | 22066.18
3.11.1.1 | 97171 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 315.49 | 51.74 | 16323.45 | 51.74 | 16323.45 | 0%
3.11.1.2 | CCU29 - REMANESC ADUT | TRANSPORTE DAS TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO | M | 123.42 | 46.53 | 5742.73 | 46.53 | 5742.73 | 0%
3.11.2 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO COM SOLDAGEM DOS TUBOS NO LOCAL, INCLUINDO TRANSPORTE |  |  |  | 162219.96
3.11.2.1 | CCU30- REMANESC ADUT | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, DN 1000, JUNTA SOLDADA ( EXCLUSIVE FORNECIMENTO) | M | 217.78 | 255.26 | 55590.52 | 255.26 | 55590.52 | 0%
3.11.2.2 | CCU31 - REMANESC ADUT | OPERAÇÃO E TRANSPORTE DAS TUBULAÇÕES DE AÇO DN1000 PARA ASSENTAMENTO E MONTAGEM NA TRAVESSIA | m | 217.78 | 489.62 | 106629.44 | 489.62 | 106629.44 | 0%
3.11.3 |  | RETIRADA DE TUBO DE FERRO FUNDIDO ASSENTADO |  |  |  | 6595.41
3.11.3.1 | CCU32 - REMANESC ADUT | RETIRADA DE TUBO DE FERRO FUNDIDO ASSENTADO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA | m | 79.31 | 83.16 | 6595.41 | 83.16 | 6595.41 | 0%
3.11.4 |  | EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CONEXÕES E PEÇAS |  |  |  | 138789.67
3.11.4.1 | CCU34 - REMANESC ADUT | INSTALAÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES FLANGEADAS - DN 150 (MEDIDO POR PEÇA INSTALADA) | UN | 12 | 1020.01 | 12240.12 | 1020.01 | 12240.12 | 0%
3.11.4.2 | CCU35 - REMANESC ADUT | INSTALAÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES EM JUNTA ELÁSTICA - DN 400 (MEDIDO POR PEÇA INSTALADA) | UN | 4 | 748 | 2992 | 748 | 2992 | 0%
3.11.4.3 | CCU36 - REMANESC ADUT | INSTALAÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES EM JUNTA ELÁSTICA - DN 1000 (MEDIDO POR PEÇA INSTALADA) | UN | 11 | 1411 | 15521 | 1411 | 15521 | 0%
3.11.4.4 | CCU37 - REMANESC ADUT | INSTALAÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES FLANGEADAS - DN 1000 (MEDIDO POR PEÇA INSTALADA) | UN | 31 | 3485.05 | 108036.55 | 3485.05 | 108036.55 | 0%
3.11.5 |  | CAIXAS |  |  |  | 9813.62
3.11.5.1 | CCU38 - REMANESC ADUT | CAIXAS PARA INSTALAÇÃO DAS VENTOSAS | UN | 2 | 4906.81 | 9813.62 | 4906.81 | 9813.62 | 0%
3.12 |  | CERCA E PORTÃO DE ACESSO DA TRAVESSIA |  |  |  | 103265.07
3.12.1 |  | PORTÃO E ALAMBRADO |  |  |  | 103265.07
3.12.1.1 | CCU40 - REMANESC ADUT | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 4.32 | 1367.68 | 5908.37 | 1367.68 | 5908.37 | 0%
3.12.1.2 | 00000339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 | M | 450.28 | 2.1 | 945.58 | 2.1 | 945.58 | 0%
3.12.1.3 | CCU41 - REMANESC ADUT | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 1,3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | m² | 676 | 142.62 | 96411.12 | 142.62 | 96411.12 | 0%
3.13 |  | SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES |  |  |  | 21924.87
3.13.1 | C0T2-ADUT | IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA DAS JUNTAS SOLDADAS ATRAVÉS DE SISTEMA DE REVESTIMENTO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO | m² | 12.63 | 1503.23 | 18985.79 | 1503.23 | 18985.79 | 0%
3.13.2 | 100729 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 50.51 | 24.81 | 1253.15 | 24.81 | 1253.15 | 0%
3.13.3 | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | m² | 25.26 | 34.69 | 876.26 | 34.69 | 876.26 | 0%
3.13.4 | 5300994 | Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão,espessura até 35 µm | m² | 50.51 | 16.03 | 809.67 | 16.03 | 809.67 | 0%
3.14 |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATADA |  |  |  | 2888182.05
3.14.1 |  | TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO |  |  |  | 730510.86
3.14.1.1 | COT3-ADUT | CURVA COM FLANGES PN16 - DE=1025,4MM(HORINZONTAL: 2° - VERTICAL: 0,4°) - CHAPA DE AÇO e=1/2'' - CONFECÇÃO EM AÇO CARBONO - ASTM 36 / NBR 7007 - GALVANIZAÇÃO A FOGO - CONFORME PROJETO | UN | 2 | 86572.31 | 173144.62 | 86572.31 | 173144.62 | 0%
3.14.1.2 | COT4-ADUT | EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE PN 16 - TUBO DE AÇO CARBONO - DE 1025,4MM L=250MM - GALVANIZAÇÃO A FOGO - CONFECÇÃO EM AÇO ASTM A36, GRUPO P1 DO QW 422 DA SECÇÃO IX DO ASME, NA ESPESSURA DE 1/2'', TENSÃO DE ESCOAMENTO IGUAL A 250 MPA (254,929 X 105KGF/M2), TENSÃO ADMISSÍVEL IGUAL A 87,75 MPA (89,480X105KGF/M2), MÓDULO DE ELASTICIDADE VOLUMÉTRICO IGUAL: E=200,000MPA (2,039X1010KGF/M2) E COEFICIENTE DE SEGURANÇA IGUAL A 2,85 | UN | 10 | 41554.38 | 415543.8 | 41554.38 | 415543.8 | 0%
3.14.1.3 | COT27-ADUT | TÊ DN 1000 FFFF - AÇO CARBONO - PN 16 COM DUPLA DERIVAÇÃO FLANGEADA EM DN 150 x L=250mm | UN | 2 | 70911.22 | 141822.44 | 70911.22 | 141822.44 | 0%
3.14.2 |  | TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO |  |  |  | 1901367.17
3.14.2.1 | COT5-ADUT | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO - DN 1000 | UN | 13 | 596.74 | 7757.62 | 596.74 | 7757.62 | 0%
3.14.2.2 | COT6-ADUT | EXTREMIDADE COM BOLSA E FLANGE - FERRO FUNDIDO DÚCTIL - PN16 - EFJGS16 - DN1000 - L=0,50m | UN | 1 | 32401.13 | 32401.13 | 32401.13 | 32401.13 | 0%
3.14.2.3 | COT7-ADUT | EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE - FERRO FUNDIDO DÚCTIL - PN16 - EFP16T - DN 1000 - L=0,27m | UN | 8 | 42437.55 | 339500.4 | 42437.55 | 339500.4 | 0%
3.14.2.4 | COT8-ADUT | EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE - FERRO FUNDIDO - PN 16 - EFP16 - DN 1000 - L=0,60m | UN | 6 | 37345.05 | 224070.3 | 37345.05 | 224070.3 | 0%
3.14.2.5 | COT9-ADUT | LUVA DE CORRER EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - JGS - LJGS - DN1000 | UN | 12 | 44775.36 | 537304.32 | 44775.36 | 537304.32 | 0%
3.14.2.6 | COT10-ADUT | PLACA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - PN16 - PR16 - DN0400X0150 | UN | 4 | 3476.46 | 13905.84 | 3476.46 | 13905.84 | 0%
3.14.2.7 | COT11-ADUT | TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - COM FLANGES- TFF - PN16 - DN1000X0400 | UN | 4 | 82488.97 | 329955.88 | 82488.97 | 329955.88 | 0%
3.14.2.8 | COT12-ADUT | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FF DN 1000 | UN | 1 | 77827.13 | 77827.13 | 77827.13 | 77827.13 | 0%
3.14.2.9 | COT13-ADUT | TUBO COM FLANGE E PONTA L=5,00 FF DN 1000 | UN | 1 | 100470.62 | 100470.62 | 100470.62 | 100470.62 | 0%
3.14.2.10 | COT14-ADUT | TUBO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - COM PONTAS - DN 1000 - CLASSE K9 - TK9CL - L=0,85M | UN | 1 | 45444.22 | 45444.22 | 45444.22 | 45444.22 | 0%
3.14.2.11 | COT15-ADUT | TUBO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - COM PONTAS - DN 1000 - CLASSE K9 - TK9CL - L=0,60M | UN | 2 | 45444.22 | 90888.44 | 45444.22 | 90888.44 | 0%
3.14.2.12 | COT16-ADUT | VENTOSA AUTOMÁTICA DE TRÍPLICE FUNÇÃO - DN0150 - PN16 - CONFORME ESPECIFICAÇÃO | UN | 8 | 8455.25 | 67642 | 8455.25 | 67642 | 0%
3.14.2.13 | COT17-ADUT | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES - FERRO FUNDIDO - PN 16 - CORPO CURTO + CABEÇOTE DN 150 | UN | 8 | 2586.46 | 20691.68 | 2586.46 | 20691.68 | 0%
3.14.2.14 | 6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 883.07 | 883.07 | 883.07 | 883.07 | 0%
3.14.2.15 | COT32-ADUT | TAMPA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA PARA CAIXA DE MACROMEDIDOR | UN | 1 | 12624.52 | 12624.52 | 12624.52 | 12624.52 | 0%
3.14.3 |  | FORNECIMENTO ABRAÇADEIRAS E BARRA TREFILADA NOS BLOCOS DE APOIO |  |  |  | 256304.02
3.14.3.1 | COT18-ADUT | ABRAÇADEIRAS EM AÇO CARBONO | UN | 99 | 2253.11 | 223057.89 | 2253.11 | 223057.89 | 0%
3.14.3.2 | COT19-ADUT | BARRA 1/2'' - 13X500, AÇO INOX | UN | 190 | 85.04 | 16157.6 | 85.04 | 16157.6 | 0%
3.14.3.3 | COT20-ADUT | PORCA SEXT. 1/2'' - 13, AÇO INOX | UN | 190 | 5.24 | 995.6 | 5.24 | 995.6 | 0%
3.14.3.4 | COT21-ADUT | BARRA 1''X500, AÇO INOX | UN | 8 | 449.69 | 3597.52 | 449.69 | 3597.52 | 0%
3.14.3.5 | COT22-ADUT | PORCA SEXT. 1''-8, AÇO INOX | UN | 8 | 43.68 | 349.44 | 43.68 | 349.44 | 0%
3.14.3.6 | COT23-ADUT | ARRUELA 1/2'' TEFLON | UN | 190 | 8.73 | 1658.7 | 8.73 | 1658.7 | 0%
3.14.3.7 | COT24-ADUT | ARRUELA 1'' TEFLON | UN | 8 | 13.39 | 107.12 | 13.39 | 107.12 | 0%
3.14.3.8 | COT25-ADUT | BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA | UN | 99 | 104.85 | 10380.15 | 104.85 | 10380.15 | 0%
[5 empty] | TOTAL | 5680820.8 |  | 5680820.8 | 1.639e-14%