## Plan1
COMUSA- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS
Av. Cel Travassos nº 287 - Bairro Rondônia
PEDIDO DE VISTORIA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
DATA DO PEDIDO DE VISTORIA: |  |  | PROCESSO IPM: |  |  |  | APH:
PROPRIETÁRIO: |  |  |  |  | E-MAIL:
RESP. TECNICO PELA EXECUÇÃO: |  |  |  |  | E-MAIL:
ENDEREÇO: | [6 empty] | TELEFONE DE CONTATO:
Apresentou ART de execução com áreas compatibilizadas, declaração de manutenção das instalações, declaração de responsável técnico executor: | [7 empty] | sim | não
O pedido de vistoria hidrossanitária só deverá ser solicitado, após a conferência dos itens abaixo pelo responsável técnico. Podendo este, ser referente a vistoria parcial.
[7 empty] | Vistoria: 1ª | 2ª | 3ª
1. LIGAÇÃO DE ÁGUA |  |  |  |  | 4. DESTINO DO ESGOTO
1.1 | Ligação de água? |  | sim | não | 4.1 | Ligado no sumidouro? |  | sim | não
1.2 | Com hidrômetro externo? |  | sim | não | 4.2 | Ligado na cxa. de calçada (rede separador absoluto)? |  | sim | não
| Quantidade: |  |  |  | 5. INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO
1.3 | Condômínio: quantos hidrômetros internos? |  |  |  | 5.1 | Caixa de gordura com diâmetro correto? |  | sim | não
2. RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 5.2 | Tanque séptico - diâmetro e altura útil de acordo? |  | sim | não
2.1 | Instalado reservatório? |  | sim | não | 5.3 | Tanque séptico - anteparos instalados? |  | sim | não
2.2 | Volume conforme projeto? |  | sim | não | 5.4 | Tanque séptico - tubo guia instalado? |  | sim | não
3. TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  | ø int. | *Húltil. | 5.5 | Filtro Anaeróbio -diâmetro interno e altura útil de acordo? |  | sim | não
TANQUE SÉPTICO |  | PROJETO |  |  | 5.6 | Filtro Anaeróbio - conexões do filtro instalados conforme o projeto aprovado (tubo de descida, calha vertedoura com cap, tubo guia)? |  | sim | não
LOCAL
FILTRO ANAERÓBIO |  | PROJETO |  |  | 5.7 | Localização do Tanque Séptico e Filtro Anaeróbio de acordo com a versão final do projeto aprovado? |  | sim | não
|  | LOCAL |  |  | 5.8 | As distâncias de 1,50 m das edificações/divisas foram respeitadas? |  | sim | não
* Hútil - Altura Útil
Foi entregue a declaração do profissional responsável pela execução informando que seguiu as normas técnicas de execução das instalações hidrossanitárias ? | [7 empty] | sim | não
É de inteira responsabilidade do responsável técnico pela execução da obra verificar e executar a ligação do sistema de tratamento de esgoto com a rede pública, seja pluvial ou rede cloacal de separador absoluto, com destinação correta obedecendo as Normas ambientais vigentes, sob pena de apuração de responsabilidades pelos os órgãos de controle e fiscalização. No caso da existência de rede cloacal separador absoluto consultar a Comusa obrigatoriamente.
Assinatura do responsável técnico
Observações_Comusa : | [6 empty] | Assinatura coletada na vistoria