## Plan1
VISTO - COMUSA
MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS
PROPRIETÁRIO : |  |  |  | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO DA OBRA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO (PROJETO) : |  |  |  | CREA/CAU:
DECLARAÇÃO: | DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO ESTÃO DE ACORDO COM O PROJETO HIDROSSANITÁRIO
PRÉ-EXISTENTE.
1 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
OBRA NOVA ( ) REGULARIZAÇÃO ( ) REFORMA ( ) AMPLIAÇÃO ( )
ATIVIDADE | Nº DE ECONOMIAS | Nº DORMITÓRIOS | ÁREA ESTIMADA | POPULAÇÃO ESTIMADA
RESIDENCIAL |  |  | ----
COMERCIAL |  | ----
INDUSTRIAL |  | ----
OUTROS |  |  | POP. ESTIMADA
2 INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Em caso de regularização e/ou ampliação e/ou reforma, a edificação principal possui habite-se ? |  |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
Qual é o número do habite-se ? _______________________________
Caso a resposta seja positiva não será necessário instalar novo conjunto de fossa e filtro podendo ser aproveitado o existente,
apresentar a memória de cálculo conforme item 13.4 do Manual.
3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
3.1 RESERVATÓRIOS E TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA
RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL:
População: |  | Cons.per capita : |  | Vol. Total :
A edificação tem reservatório ? |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
Vol. Res. Inferior: |  |  | Vol Res. Superior:
Cota da entrada da água no Reservatório superior em relação ao meio fio (m):
Diam. do ramal predial (tubulação anterior ao hidrômetro):
Diam. do alimentador predial (tubulação posterior ao hidrômetro):
RESERVATÓRIO | Previsto tubulação de entrada? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Previsto bóia de regulagem? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Previsto tubulação de saída (barrilete)? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Previsto extravasor (ladrão) ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Extravasor lança em local visível e tem proteção na extremidade ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Previsto tubulação de limpeza ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
HIDRÔMETRO | Prevista medição individualizada das unidades autonômas,
| conforme item 11 do Manual? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| O nicho foi projetado conforme padrão da COMUSA ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | Há no projeto previsão de medidas de proteção de incêndio? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
Caso negativo, justifique.
3.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO
CAIXA | Foi projetado sistema de coleta de gordura?
GORDURA | Somente efluentes de Cozinhas e lava louças passando pela CG ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Cond. verticais - Foi previsto CG coletiva em área externa ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
REDES E CAIXAS DE | Tubulação dos banheiros e águas servidas encaminhadas para o cloacal cloacal ? ( ) SIM ( ) NÃO
INSPEÇÃO | Mudança de direção foi prevista caixas de passagem ? ( ) SIM ( ) NÃO
Nos trechos de rede há indicação do diâmetro, inclinação das redes e da seta indicadora de fluxo?
| O cloacal está totalmente independente do pluvial ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
TANQUE SÉPTICO | Volume útil (L): |  |  | V = 1000 + N*(C*T + K*Lf)
(T.S.) | Parâmetros adotados: | N: | Lf: |  | K:
|  | T : (ver item 12.3 f) do Manual) |  | Tempo de limpeza: | ano(s):
| Dimensões úteis | ( ) Retangular | Comprimento(m): |  | Largura (m):
|  | ( ) Circular | Diâmetro (m): |  | Profund.(m):
| Foi atendido o crtitério de afastamento 1,5 m da DIVISA e edificações? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
Caso negativo, foi apresentada declaração de responsabilidade pelo não atendimento da distância
| mínima requerida? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Cilindrica : | Diâmetro interno mínimo de 1,10 m |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
|  | Largura interna mínima - 0,80 m |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Retangular | Relação comprimento largura 4:1 - 2:1 |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
|  | Esgoto está percorrendo maior dimensão no interior do T.S. |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Entrada e saída do T.S. estão em lados opostos (180°)? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Foi previsto tubo guia para limpeza ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Tubo de entrada desnível de 5 cm em relação ao tubo de saída |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Tubulação de banheiros e água servidas encaminhadas para o T.S. ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Profundidade mínima atendida a Tabela 4 da NBR 7229 ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
FILTRO ANAERÓBIO | Volume útil (L): |  |  | V = 1.6 * (N*C*T)
(F.A.) | Parâmetros adotados : | N : |  | C:
|  | t: |  | (ver item 12.3 g) do Manual)
| Dimensões úteis | ( ) Retangular | Comprimento(m): |  | Largura (m):
|  | ( ) Circular | Diâmetro (m): |  | Profund.(m):
| Afastamento 1,5 m da DIVISA |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Volume útil do filtro anaeróbio superior a 1000 L ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Foi previsto tubo guia para limpeza ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Número de descidas no fundo falso está de acordo com o diâmetro? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
Caso o número de descidas no F.A. seja superior ao modelo da planta padrão verificar
o detalhamento no apêndice XX.
| Altura do fundo falso (incluso a parte superior da laje) limitada a 0,60 m ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Altura do leito filtrante, incluindo fundo falso, limitada a 1,20 m ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Leito filtrante : brita nº 4 ou nº 5 ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
| Fundo falso : - diâmetro dos furos de 2,5 cm a 3 cm ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
DESTINAÇÃO DO | O efluente tratado será destinado para a rede pluvial ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
EFLUENTE | Caso negativo, ajustar a planta padrão conforme solução.
Foi apresentada declaração do DEP (Departamento de Esgotos Pluviais) que comprove a existência de
| rede para receber o efluente do F.A.? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
DECLARAÇÃO: | ESTOU CIENTE DE QUE É NECESSÁRIO INSTALAR O SISTEMA DE TRATAMENTO EM UM LOCAL DE FÁCIL ACESSO PARA A
LIMPEZA PERIÓDICA E PERMANENTE.
PISCINAS | Há previsão de piscina na edificação? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
DECLARAÇÃO: | DECLARO QUE A ÁGUA DA PISCINA NÃO ESTÁ SENDO DESTINADA PARA A REDE CLOACAL.
ELEVATÓRIAS | Há previsão de EBE? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
ESGOTO (EBE) | Foi prevista caixa dissipadora de energia antes do lançamento no esgoto pluvial? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
CAIXA SEPARADORA | Há caixa separadora de óleo no projeto ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
DE ÓLEO | Consta estas informações no projeto? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
DECLARAÇÃO: | DECLARAMOS QUE A CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO ATENDE AS NORMAS VIGENTES E QUE O SEU DESTINO ATENDE AS CONDICIONANTES ESTABELECIDAS NA LICENÇA VÁLIDA NA DATA DESTE RELATÓRIO DO EMPREENDIMENTO.
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA | Haverá aproveitamento da água da chuva ? |  |  |  | ( ) SIM | ( ) NÃO
DECLARAÇÃO: | DECLARAMOS QUE AS INSTALAÇÕES DE APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA ATENDERAM AS NORMAS VIGENTES E QUE NÃO HÁ CONTAMINAÇÃO COM O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA DO EMPREENDIMENTO.
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:
DECLARAÇÃO: | DECLARAMOS QUE O PROJETO HIDROSSANITÁRIO ATENDEU AS NORMAS VIGENTES BEM COMO AS CONDICIONANTES ESTABELECIDAS PELO MANUAL.
PROPRIETÁRIO :__________________________________________________ |  |  |  | ASSINATURA :
RESPONSÁVEL TÉCNICO :____________________________________________ |  |  |  | ASSINATURA :
Novo Hamburgo, _______ de _________________________de 20____.